數位式標準型彩色攝影機

BR-JCP100   1/3 SONY AHD 240萬畫素1080P

- 採高性能圖像傳感器具備百萬畫素清晰度

- 日/夜間全彩畫面

- AHD接口支援75-5同軸傳輸長達500米

- 支援3D/2D降噪且優越低照度性能

- 即時影像傳輸畫面不延遲

- 內建OSD功能調整

Specification

| 型號 | BR-JCP100 |
| --- | --- |
| 影像感測元件 | 1/2.9" SONY IMX322 |
| 有效像素 圖像像素 | 1920(H) x 1080(V) 2.07 M PIXELS |
| 系統制式 | NTSC/PAL (OSD切換) |
| 降噪功能 | 支持2D/3D降噪 |
| 電子快門控制 | Auto-Electronic shutter 1/60~1/50000 sec NTSC |
| 珈瑪 | 0.45 |
| 最低照度 | 0.01 Luxux |
| OSD語言 | 多國 |
| 視訊雜訊比 | ≧41dB |
| 日夜轉換模式 | 外部控制/自動/彩色/黑白 (OSD切換) |
| 視頻輸出 | （AHD/CVI/TVI 1080P) / CVBS |
| 儲存溫度 | -30°C~80°C |
| 操作溫度 | -20°C~50°C |
| 電源需求 | DC 12V±10% |
| 功率消耗 | 600mA |
| 尺寸 | 110 (長) X 65(寬) X 65 (高) mm |
| 重量 | 650g |
| 鏡頭 | 固定光圈CS/手動變焦/自動光圈 |