超高畫質室外紅外線攝影機

BR-O5C512BL    1/2.5 高畫質8M/5M

- 採高性能圖像傳感器具備800/500萬畫素清晰度

- 內建12顆陣列式LED燈50米

- 日/夜間自動切換

- 8M AHD/TVI/CVI 【15/12.5 FPS】

- 5M AHD/TVI     【20/12.5 FPS】

- 4M AHD/TVI/CVI 【30 FPS】

- 支援2D降噪且優越低照度性能

- 支持67防水等級

- 內建UTC參數值功能調整

Specification

| 型號 | BR-O5C512BL |
| --- | --- |
| 影像感測元件 | 1/2.5" CMOS senser |
| 有效像素 圖像像素 | 3840(H) x 2160(V) / 2560(H) x 1944(V) 8M/5M PIXELS |
| 系統制式 | NTSC/PAL (OSD切換) |
| 降噪功能 | 支持2D降噪 |
| 電子快門控制 | Auto-Electronic shutter 1/60~1/50000 sec NTSC |
| 珈瑪 | 0.45 |
| 最低照度 | 0.01 Lux |
| OSD語言 | 11國 |
| 視訊雜訊比 | ≧48dB |
| 日夜轉換模式 | 外部控制/自動/彩色/黑白 (OSD切換) |
| 視頻輸出 | 【AHD/TVI/CVI】8M/4M/2M 【AHD/TVI】8M/5M/4M/2M |
| 儲存溫度 | -30°C~80°C |
| 操作溫度 | -20°C~50°C |
| 電源需求 | DC 12V±10% |
| LED | 12顆單晶陣列 |
| 功率消耗 | 850mA |
| 尺寸 | 310 (長) X 150 (寬) X 115 (高) mm |
| 重量 | 1250g |
| 適用鏡頭 | 3.6mm 6.0mm 8.0mm F1.2 |