高畫質紅外線吸頂式攝影機

BR-6T38C02A    1/3  全景同軸帶聲2M

- 採高性能圖像傳感器具備百萬畫素清晰度

- 內建2顆陣列式LED 燈

- 日/夜間自動切換

- TVI同軸帶聲音攝影機

- 支援降噪且優越低照度性能

- 內建防閃爍（FLIKER）功能

- 改善燈光下頻率同步

- 即時影像傳輸畫面不延遲

- 內建UTC功能調整

- 內建麥克風收音功能

Specification

| 型號 | BR-6T38C02A |
| --- | --- |
| 影像感測元件 | 1/2.9" CMOS senser |
| 有效像素 圖像像素 | 1936(H) x 1096(V) 2M PIXELS |
| 系統制式 | NTSC/PAL (OSD切換) |
| 降噪功能 | 支持降噪 |
| 電子快門控制 | Auto-Electronic shutter 1/60~1/50000 sec NTSC |
| 珈瑪 | 0.45 |
| 最低照度 | 0.01 Luxux |
| 視訊雜訊比 | ≧50dB |
| 日夜轉換模式 | 外部控制/自動/彩色/黑白 (OSD切換) |
| 視頻輸出 | 【AHD/TVI/CVI/CVBS】720P/1080P （七合一UTC切換） |
| 儲存溫度 | -30°C~80°C |
| 操作溫度 | -20°C~50°C |
| 電源需求 | DC 12V±10% |
| LED | 2顆 |
| 功率消耗 | 600mA |
| 尺寸 | 110 (Θ) X 100 (H)mm |
| 重量 | 330g |
| 適用鏡頭 | 全景1.8mm F1.2 |